沙河市市场监督管理局关于成品油质量抽检结果的通告

2017年11月，我局委托山东金质产品质量检测有限公司（泰安市天正检测中心有限公司）对全市从事成品油经营的加油站（点）油品质量进行了抽检，现对其中已出具检验报告的3家加油站（点）、3个批次不合格成品油面向社会公布。

| 序号 | 受检单位 | 生产或供货单位 | 样品名称 | 检验结果（不合格项） | 标准 要求 | 检验结果 | 单项 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙河市玉堂加油点 |  | 0#车用柴油（VI） | 闪点（闭口）【℃】 | ≥60 | 42 | 不合格 |
|  |  |  |  | 硫含量 | 不大于10 | 2885 | 不合格 |
| 2 | 中国石化销售有限公司河北邢台沙河第九加油站 |  | 98#车用乙醇汽油（E10）（VIA） | 乙醇含量（体积分数）【%】 | 10.0±2.0 | 0.0 | 不合格 |
| 3 | 中国石化销售有限公司河北邢台沙河第一加油站 |  | 98#车用乙醇汽油（E10）（VIA） | 乙醇含量（体积分数）【%】 | 10.0±2.0 | 0.0 | 不合格 |